муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа

«Детский сад №4»

|  |
| --- |
| 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3  Тел.: 8(384 53)6-91-17 E-mail: zavskazka4@yandex.ru |

**Отчет о проделанной работе по устранению выявленных нарушений согласно пунктам акта органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица от 18 сентября 2018г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выявленные нарушения:** | **Содержание работы/дата** |
| Пожарный гидрант находится в неисправном состоянии. | Ремонт пожарного гидранта произведен. Акт проверки проверки пожарного гидранта от 20.12.2018г |
| Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | Проведена замена АПС ООО « Аларм». Исполнительная документация от 20.11.2018г. |
| Горючие элементы кровли здания не подвергнуты огнезащитной обработке. | ООО « Аларм» 20.11.2018г. |
| Эвакуационный путь по открытой лестнице частично прегражден выступающей частью крыши | Нарушение устранено 14.03.2018г. |
| Здание склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Нарушение устранено 20.11.2018г. |
| Не представлен сертификат пожарной безопасности на люк выхода на чердак | Нарушение устранено.  Сертификат № С-RU.ПБ40.В.00231 |
| Не представлен сертификат пожарной безопасности на ковровую дорожку расположенную на путях эвакуации | Нарушение устранено.  Сертификат № С-FR.ПБ.71.В.00134 |